Das Steuer und die Lupe · Band 7a · EMAS — Das Haus im Register

## Arbeitsmaterial zu Abschnitt 2.12

Ablauflenkung und Dienstleister: Technik, Wäscherei, Pächter

Die Regeln des Hauses zu den Dienstleistern bringen: die Liste von der Arbeit her.

Leitfrage Wer stellt in Ihrem Haus die Lüftung, die Heizung und die Küchenabluft ein: jemand, dem Ihre Regeln je übergeben wurden, oder jemand, der sie nie gesehen hat? Und woran würden Sie es merken?

Dieses Blatt gibt den Werkzeugteil des Abschnitts in bearbeitbarer Form wieder: die Fragen in ihrer Reihenfolge, den Hinweis, was verlangt ist, von wem es verlangt ist und was nur Methode ist, und die Zahlen der Modellrechnung zum Ersetzen durch die eigenen. Die Begründung jedes Schritts steht im Buch. Das Blatt ersetzt weder die Norm noch eine Beratung im Einzelfall.

Das Werkzeug des Abschnitts

Tabelle 2 — Vier Wege einer Regel zu Dienstleistern und Pächtern

| Weg | Was er leistet | Was er nicht leistet |
| --- | --- | --- |
| Klausel im Vertrag | erreicht die Firma; regelt Meldung und Nachschau | erreicht den Menschen an der Anlage nicht von selbst |
| Einweisung am ersten Tag | erreicht die Person; Unterschrift als Nachweis | verblasst; erreicht die Vertretung nicht |
| Blatt an der Anlage | erreicht jeden, der davorsteht | beantwortet keine Frage, die nicht darauf steht |
| Benannte Ansprechperson | entscheidet über Ausnahmen; nimmt Meldungen an | fehlt nachts und am Wochenende |

Praktische Anwendung: die Regeln des Hauses in sieben Schritten zu den Dienstleistern bringen

1. Die Liste von der Arbeit her schreiben. Die technische Leitung notiert binnen einer Woche, wer bei Tag und bei Nacht Lüftung, Heizung, Küche und Wäsche bedient, gleich wer ihn bezahlt.

2. Jede Person einer Stellung zuordnen. Arbeitet sie im Haus an Ihren Anlagen, außer Haus oder als Pächter mit eigenem Betrieb?

3. Je Person die Regeln auswählen. Höchstens die drei oder vier, die ihre Arbeit betreffen, jede auf einer Seite.

4. Zuerst die Technik nutzen. Zeitprogramme sperren, Handbetrieb befristen, Zugriffsrechte vergeben.

5. Zwei Wege je Regel festlegen. Anhang zum Vertrag, Einweisung am ersten Tag, Blatt an der Anlage, Name und Telefonnummer für Ausnahmen.

6. Beschwerden an die Regel binden. Der Empfang gibt Beschwerden über Luft, Wärme und Lärm an die technische Leitung. Jede Abweichung erhält Namen, Grund und Enddatum.

7. Die Grenze der Zahlen festlegen. Die Direktion entscheidet, ob der Verbrauch des Pächters getrennt gemessen wird, und schreibt in jede Meldung, was die Kennzahl enthält.

Prüf-Checkliste

| Frage | Ja | Nein | Nachweis / Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Wissen wir für jede wichtige Anlage, wer sie bei Tag und bei Nacht bedient? |  |  |  |
| Hat jede dieser Personen die Regeln ihrer Arbeit erhalten, auch ohne Anstellung bei uns? |  |  |  |
| Hängt die Betriebsregel dort, wo die Anlage bedient wird? |  |  |  |
| Regelt der Vertrag mit der Technikfirma, wer Einstellungen ändern darf? |  |  |  |
| Liest jemand die Rapporte der Dienstleister, bevor er sie unterschreibt? |  |  |  |
| Wird die Vertretung des Hauswarts eingewiesen, bevor sie allein arbeitet? |  |  |  |
| Gehen Beschwerden über Luft, Wärme und Lärm an die Person, die für die Regel zuständig ist? |  |  |  |
| Sagen unsere Kennzahlen, ob der Verbrauch des Pächters darin steckt? |  |  |  |

Häufige Fehler

Die Regel nach der Lohnliste verteilen. Sie erreicht dann jeden außer dem, der die Anlage bedient.

Stunden kaufen und die Betriebsweise voraussetzen. Ein Leistungsverzeichnis sagt, was getan wird, nicht wie die Anlage laufen soll.

Eine Beschwerde wie eine Reparatur weiterreichen. Der Hauswart behebt sie mit dem Schalter, den er hat.

Eine Abweichung nicht befristen. Ein Notbehelf für eine Nacht läuft dann zehn Wochen.

Den Rapport ungelesen unterschreiben. Die Zahl stand zweimal auf dem Papier.

Den Pächter aus den Regeln und in den Zahlen lassen. Sein Verbrauch steht dann in einer Kennzahl, die das Haus nicht lenkt.

Modellrechnung

Modellannahme, kein belegter Branchenwert

| Posten | Betrag | Anmerkung | Eigener Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| Zusätzliche Betriebsstunden: 70 Nächte zu 8 h | 560 h | 2. Dezember bis 10. Februar; Zeitprogramm 6 bis 22 Uhr |  |
| Strom der Ventilatoren: 560 h zu 4 kW | 2.240 kWh | Annahme: CHF 0,28 je kWh; CHF 627,20 |  |
| Wärme für die Zuluft: 560 h zu 18 kW | 10.080 kWh | Annahme: 10 kWh je Liter; 1.008 l Heizöl zu CHF 1,10: CHF 1.108,80 |  |
| Kosten der zehn Wochen | CHF 1.736 | einmalig; Strom und Heizöl |  |
| Anhang zum Vertrag der Hauswartfirma: 18 h zu CHF 78 | CHF 1.404 | jährlich; anderthalb Stunden im Monat |  |

Was verlangt ist und was nur Methode ist

Tabelle 4 — Was verlangt ist, und was nur Methode ist

| Verlangt (Verordnung) | Was es im Hotel belegt | Nur Handbuch oder Methode |
| --- | --- | --- |
| Betriebliche Kriterien festlegen und danach steuern; geplante Änderungen überwachen (Anhang II A.8.1) | Zeitprogramm in der Steuerung; Blatt am Schaltschrank; Vermerk zu jeder Abweichung | Handbuch: technische Steuerungen und Verwaltungskontrollen. Methode: Handbetrieb fällt nach 24 Stunden zurück |
| Ausgegliederte Prozesse steuern oder beeinflussen; Art und Ausmaß festlegen (A.8.1) | Liste der Dienstleister mit dem Weg der Regel je Vertrag | Handbuch: ausgegliederte Prozesse überwachen. Methode: drei Stellungen zum Haus |
| Wesentliche Umweltanforderungen den externen Anbietern mitteilen (A.8.1) | Anhang zum Vertrag der Hauswartfirma; Hausordnung der Pächterin | Handbuch: Verhaltenskodex im Vertrag, Überprüfung in Audits. Methode: zwei von vier Wegen |
| Kompetenz und Bewusstsein der Personen unter Aufsicht der Organisation (A.7.2, A.7.3) | Liste der Einweisungen mit Hauswart und Vertretung | Handbuch: Bewusstsein auch bei Lieferanten und Auftragnehmern. Methode: Einweisung am ersten Tag |
| Dokumentierte Information im nötigen Umfang (A.8.1) | Monatsrapport, gelesen und abgezeichnet | Handbuch: Verfahren «umfassend» dokumentieren. Methode: den Rapport als Auskunft lesen |

Der Rahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Tabelle 5 — DACH-Anker: Verträge mit Dienstleistern und Pächtern

| Ebene | Deutschland | Österreich | Schweiz |
| --- | --- | --- | --- |
| Was EMAS zu Dienstleistern verlangt | Anhang II A.7.2, A.7.3, A.8.1 und Anhang I Nummer 4.2, unmittelbar für registrierte Organisationen | dasselbe, unmittelbar | gilt nicht; nur als Methode der Gruppe (Abschnitt 1.5) |
| Vertrag mit Technikfirma, Reinigung, Wäscherei | Bürgerliches Gesetzbuch; nicht gelesen | Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; nicht gelesen | Obligationenrecht; nicht gelesen |
| Pacht des Restaurants | Bürgerliches Gesetzbuch; nicht gelesen | Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; Sondergesetze nicht ermittelt | Obligationenrecht; nicht gelesen |
| Weisungen an Beschäftigte einer Fremdfirma | nicht ermittelt | nicht ermittelt | nicht ermittelt |

Stand der Tabelle: 5. Oktober 2026. Die laufende Fassung aller DACH-Anker des Bandes, mit der geltenden Angabe und der Quelle jeder Änderung, führt die Plattform in der Datei «Band7a_Rechtsanker_DACH_laufend».

Quelle: Francesco Dore, Das Steuer und die Lupe, Band 7a — EMAS: Das Haus im Register, Abschnitt 2.12. Edizioni Effedore 2026. © 2026 Francesco Dore. Zur Verwendung im eigenen Betrieb frei bearbeitbar. buecher.effedore.com