Das Steuer und die Lupe · Band 7a · EMAS — Das Haus im Register

## Arbeitsmaterial zu Abschnitt 2.4

Energie: Kernindikator, Zähler und der Anteil der erneuerbaren Energien

Den Kernindikator Energie aufbauen: das Zählerverzeichnis, Erzeugung und Bezug getrennt.

Leitfrage Wenn der Energieverbrauch Ihres Hauses im letzten Jahr gesunken ist: Können Sie sagen, welcher Zähler weniger gezählt hat und weshalb? Und was gälte in Ihrer Umwelterklärung noch als erneuerbar, wenn morgen Ihr Stromvertrag ausliefe?

Dieses Blatt gibt den Werkzeugteil des Abschnitts in bearbeitbarer Form wieder: die Fragen in ihrer Reihenfolge, den Hinweis, was verlangt ist, von wem es verlangt ist und was nur Methode ist, und die Zahlen der Modellrechnung zum Ersetzen durch die eigenen. Die Begründung jedes Schritts steht im Buch. Das Blatt ersetzt weder die Norm noch eine Beratung im Einzelfall.

Das Werkzeug des Abschnitts

Tabelle 2 — Wer abliest und wer liefert

| Wer | Was er liefert | Wann |
| --- | --- | --- |
| Haustechniker | Stände der Unterzähler und des Zählers der eigenen Erzeugung, mit Foto | am ersten Arbeitstag jedes Monats |
| Buchhaltung | Rechnungen der Versorger mit Zählerstand, Zeitraum und Umrechnungsfaktoren | monatlich |
| Abteilungsleiter | Umbauten, neue Geräte, geänderte Betriebszeiten | vor der Änderung |
| Kaufmännische Leitung | Energieverträge: Laufzeit, Tarif, Ausweis des Lieferanten | vor Abschluss oder Kündigung |
| Umweltmanagementbeauftragte | Abgleich der Zähler, Tabelle nach Energieträgern, Rechenweg | vierteljährlich |

Praktische Anwendung: den Kernindikator Energie in sieben Schritten aufbauen

1. Zähler aufnehmen. Die technische Leitung trägt an einem Tag jeden Zähler mit Nummer, Ort, Einheit und Faktor in ein Verzeichnis ein.

2. Lücken benennen. Welche Bereiche haben keinen Zähler? Unterzähler zuerst dort, wo ein Abteilungsleiter den Verbrauch beeinflussen kann.

3. Ablesung regeln. Ein Name, ein fester Tag im Monat, eine Vertretung, ein Foto je Zähler. Die Liste geht am selben Tag an das Umweltmanagement.

4. Energieträger getrennt führen. Je Träger eine Zeile, die Umrechnung in Kilowattstunden mit der Quelle des Faktors. Addiert wird zuletzt.

5. Erzeugung und Bezug trennen. Selbst erzeugt und verbraucht, als erneuerbar bezogen, ins Netz abgegeben: drei Zeilen. Verträge mit Laufzeit vermerken.

6. Drei Jahre rechnen. Summe, Übernachtungen und Verhältnis nach demselben Rechenweg. Ändert er sich, die Vorjahre neu rechnen und es dazuschreiben.

7. Erläutern, nicht ersetzen. Heizgradtage, Auslastung, Umbauten und Vertragswechsel stehen mit Datum neben der gemessenen Zahl. Die Direktion gibt den Text frei.

Prüf-Checkliste

| Frage | Ja | Nein | Nachweis / Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Gibt es ein Verzeichnis aller Zähler mit Nummer, Ort, Einheit und Faktor? |  |  |  |
| Ist für jeden Zähler festgelegt, wer ihn wann abliest und wer vertritt? |  |  |  |
| Führen wir jeden Energieträger in einer eigenen Zeile, bevor wir addieren? |  |  |  |
| Steht die selbst erzeugte und verbrauchte Energie in unserer Summe? |  |  |  |
| Steht bezogener Ökostrom in einer eigenen Zeile, getrennt von der eigenen Erzeugung? |  |  |  |
| Ist der Rechenweg jedes Indikators in der Umwelterklärung beschrieben? |  |  |  |
| Erläutern wir Witterung und Auslastung in jedem Jahr in derselben Form? |  |  |  |
| Erfährt das Umweltmanagement von Umbauten und Energieverträgen vor dem Beschluss? |  |  |  |

Häufige Fehler

Nur die Summe berichten. Sie verdeckt, welcher Energieträger gestiegen ist.

Aus Rechnungen rechnen. Eigene Erzeugung und Lagerbestände fehlen dann.

Den Tarifnamen als Herkunftsnachweis behandeln. Bezug, Eigenverbrauch und Erzeugung sind getrennt zu belegen.

Schätzung und Messung vergleichen. Ein Umbau ist erst nach einem vollen gemessenen Jahr belegt.

Das Wetter nur im schlechten Jahr anführen. Die Erläuterung gehört in jedes Jahr.

Zähler setzen und nicht ablesen. Ohne Ablesetag bleibt eine einzige Jahreszahl.

Modellrechnung

Modellannahme, kein belegter Branchenwert

| Posten | Betrag | Anmerkung | Eigener Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| Unterzähler: 7 für Strom zu € 1.200, 2 für Wärme zu € 3.200 | € 14.800 | einmalig, mit Einbau |  |
| Monatliche Ablesung: 12 × 1,5 Stunden | 18 Stunden | jährlich, Haustechniker |  |
| Neuberechnung von drei Jahren, Text der Erklärung | 46 Stunden | einmalig |  |
| Mehrpreis Ökostrom: 658.000 kWh × 1,4 Cent | € 9.212 | jährlich; Wirkung auf den erneuerbaren Verbrauch nur nach nachvollziehbarem Herkunfts- und Mengennachweis |  |
| Verbrauch im Jahr 3: 1.080.000 + 658.000 + 27.000 | 1.765.000 kWh | 44,0 kWh je Übernachtung |  |

Was verlangt ist und was nur Methode ist

Tabelle 4 — Was verlangt ist, und was nur Methode ist

| Verlangt (Verordnung) | Was es im Hotel belegt | Nur Handbuch oder Methode |
| --- | --- | --- |
| Gesamter direkter Energieverbrauch, jährlich (Anhang IV C.2) | Summe aus Erdgas, Strom aus dem Netz und Strom vom Dach | Methode: aus Zählerständen rechnen, nicht aus Rechnungen |
| Gesamter Verbrauch erneuerbarer Energien (Anhang IV C.2) | Eigenverbrauch vom Dach plus nachgewiesener erneuerbarer Bezug; Erzeugung und Einspeisung getrennt | Engere Darstellung im unverbindlichen Handbuch; maßgeblich bleibt der gesamte Verbrauch nach Anhang IV |
| Energiearten in geeigneter Weise getrennt (Anhang IV C.2) | je eine Zeile für Erdgas und Strom | Methode: Umrechnungsfaktor mit Quelle im Zählerverzeichnis |
| Anwendungsbereich und Berechnungsverfahren jedes Indikators (Anhang IV C.1) | Absatz in der Erklärung: was gezählt wird und seit wann anders | Methode: bei geändertem Rechenweg drei Jahre neu rechnen |
| Festlegen, was, wie und wann gemessen wird (Anhang II A.9.1.1) | Zählerverzeichnis, Ableseliste, Fotos der Zählerstände | Methode: Zählerplan; Faustregel für Unterzähler |

Der Rahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Tabelle 5 — DACH-Anker: Energie im Indikator und im Energierecht

| Ebene | Deutschland | Österreich | Schweiz |
| --- | --- | --- | --- |
| Kernindikator Energie | Verordnung, unmittelbar (Anhang IV C.2) | Verordnung, unmittelbar (Anhang IV C.2) | gilt nicht; nach EMAS validiert werden die Zahlen nur im Verfahren über einen Mitgliedstaat (Abschnitt 1.5) |
| Bezogener Ökostrom | Maßgeblich: Anhang IV; erneuerbaren Bezug nachvollziehbar belegen, Methode mit dem Umweltgutachter prüfen | Maßgeblich: Anhang IV; Verbrauch und Erzeugung unterscheiden, erneuerbaren Bezug nachvollziehbar belegen | entfällt |
| Energierecht für das Unternehmen | Energiedienstleistungsgesetz (Energieaudit) und Energieeffizienzgesetz (§ 8: Energie- oder Umweltmanagementsystem ab mehr als 7,5 GWh Gesamtendenergieverbrauch im Dreijahresdurchschnitt); zu prüfen nach Verbrauch und Unternehmensverbund, nicht nach der Zahl der Beschäftigten (Abschnitt 1.14) | Bundes-Energieeffizienzgesetz; nicht am Text geprüft | Energiegesetz des Bundes und Energiegesetze der Kantone; nicht am Text geprüft |
| Zähler, nach denen abgerechnet wird (nur Namen, nicht am Text geprüft) | Mess- und Eichgesetz | Maß- und Eichgesetz | Messgesetz |

Stand der Tabelle: 5. Oktober 2026. Die laufende Fassung aller DACH-Anker des Bandes, mit der geltenden Angabe und der Quelle jeder Änderung, führt die Plattform in der Datei «Band7a_Rechtsanker_DACH_laufend».

Quelle: Francesco Dore, Das Steuer und die Lupe, Band 7a — EMAS: Das Haus im Register, Abschnitt 2.4. Edizioni Effedore 2026. © 2026 Francesco Dore. Zur Verwendung im eigenen Betrieb frei bearbeitbar. buecher.effedore.com