L’ARCHITETTURA DELL’OSPITALITÀ · VOLUME 2
Strumento 14.5 · I controlli quotidiani di prevenzione
Le fondamenta del servizio · dal capitolo 14 «Incendio ed evacuazione»
	Area
	Controllo
	Fatto / Note

	Vie di uscita
	Libere, porte apribili, nessun ostacolo
	

	Porte tagliafuoco
	Chiuse, o aperte solo con dispositivi collegati all’allarme; nessun cuneo
	

	Segnaletica e luci di emergenza
	Visibili e funzionanti
	

	Estintori e idranti
	Al loro posto, accessibili, cartellino aggiornato
	

	Cucina
	Filtri delle cappe puliti; fuochi spenti a fine servizio; coperta antifiamma ed estintore per oli al loro posto
	

	Lavanderia
	Filtri delle asciugatrici puliti
	

	Camere e uffici
	Prese multiple e cavi in ordine; nessun segno di fumo; dispositivi in carica segnalati se anomali
	

	Lavori
	Lavori con fiamme o scintille solo con autorizzazione e controllo successivo
	

	Depositi e garage
	Materiali in ordine; ricarica dei veicoli secondo le regole
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Fonte: L’Architettura dell’Ospitalità, seconda edizione, Volume 2 «Le fondamenta del servizio». Materiale di lavoro gratuito da books.effedore.com. Adattalo al tuo albergo. Norme aggiornate a novembre 2026: per le decisioni con effetti giuridici, di sicurezza o sanitari rivolgiti al professionista competente.




