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Strumento 9.1 · La revisione della camera a rotazione
Le fondamenta del servizio · dal capitolo 9 «I reparti specialistici»
	Area
	Che cosa fare
	Fatto / Note

	Porte e serramenti
	Stringere viti di maniglie e cerniere; controllare chiusure, guarnizioni, spioncino
	

	Bagno
	Pulire i rompigetto; controllare scarichi e sifoni; rifare il silicone ingiallito; controllare pressione e temperatura dell’acqua
	

	Impianto elettrico
	Controllare tutte le luci, le prese, gli interruttori
	

	Climatizzazione
	Pulire i filtri; controllare il funzionamento e la rumorosità
	

	Arredi
	Ritoccare graffi e spigoli; stringere sedie e tavoli; controllare cassetti e ante
	

	Pareti
	Ritoccare la pittura; controllare macchie di umidità
	

	Dotazioni
	Televisore, telecomando, telefono, cassaforte, frigobar, asciugacapelli
	

	Sicurezza
	Segnaletica di emergenza, rilevatore di fumo, piantina dell’evacuazione
	

	Registrazione
	Data, chi ha eseguito, difetti non risolti e segnalati
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Fonte: L’Architettura dell’Ospitalità, seconda edizione, Volume 2 «Le fondamenta del servizio». Materiale di lavoro gratuito da books.effedore.com. Adattalo al tuo albergo. Norme aggiornate a novembre 2026: per le decisioni con effetti giuridici, di sicurezza o sanitari rivolgiti al professionista competente.




